**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор ООО «Клиника ЛМС

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Миронович Ф.А./

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**к Тендерной документации № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**по выбору поставщика (-ов) медицинского оборудования для открытия**

**педиатрического отделения в филиале ООО «Клиника ЛМС» г. Краснодар**

**Требования к качеству товара/работ или услуг:** поставляемый товар должен быть новым, не восстановленным, должен соответствовать требованиям к качеству, устанавливаемыми техническими регламентами, документам в области стандартизации, государственными стандартами, применяемыми для товаров такого рода в Российской Федерации.

**Адрес поставки оборудования:** центральный склад ООО «Клиника ЛМС»

- г. Москва, ул. Стахановская, д.16, стр.4

**Место установки и эксплуатации оборудования:**

- филиал ООО «Клиника ЛМС» в г. Краснодар, ул. Тургенева, д.96

**Валюта подачи тендерных заявок:** Подача заявок осуществляется в долларах или рублях РФ;

**Способ оплаты:** Безналичным платежом, в рублях, строго по курсу ЦБ РФ на день платежа (до 4-го знака после запятой).

- Аванс не более 40%, 60% по факту отгрузки на склад Заказчика;

**Срок подачи заявок:** Не более 7 календарных дней с даты опубликования;

**Срок поставки/осуществления работ или услуг:** Не более 100 дней с момента оплаты аванса.

**Прочие условия:**

* Заказчик оставляет за собой право пересмотреть количество необходимого к поставке оборудования.
* Гарантийное обслуживание осуществляется силами и за счет Поставщика. Гарантийный срок составляет не менее 12 месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию,
* Требования к безопасности товара:

Товар должен соответствовать требованиям безопасности, установленными действующим законодательством. Безопасность товара – это безопасность товара для жизни, здоровья, имущества потребителя и окружающей среды при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

* Требования к таре и упаковке товара:

Поставляемый товар должен быть должным образом упакован. Упаковка должна предохранять груз от всякого рода повреждений, утраты товарного вида при перевозке его морским, железнодорожным, автомобильным и авиатранспортом с учетом возможных перегрузок в пути и длительного хранения.

* Требования к отгрузке и доставке товара:

Поставщик обеспечивает поставку товара:

* в г. Москва, ул. Стахановская, д.16, стр.4
  + Требования, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика (приемка товара):

Вся продукция должна отвечать требованиям соответствующих стандартов и технических условий. Поставщик при поставке товара должен представить, заверенные своей печатью копии документов, подтверждающих соответствие товара требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к таким товарам (сертификаты соответствия либо декларации соответствия, регистрационные удостоверения, паспорта, инструкции и т.д.).

Приемка товара на складе осуществляется ответственным лицом Заказчика по количеству мест.

Товар считается поставленным после подписания сторонами товарной накладной (ТОРГ-12).

Соответствие требованиям качества, комплектации и техническим условиям подтверждаются после монтажа и ввода в эксплуатацию.

Заказчик вправе отказаться от товара в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования и не могут быть устранены Поставщиком.

***Описание, технические требования и комплектация к медицинскому оборудованию указаны в Приложении №1 к техническому заданию.***

**Перечень медицинского оборудования**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Производитель | Кол-во |
| 1 | Видеокольпоскоп Kernel KN-2200С | KERNEL, КИТАЙ | 1 |
| 2 | 12-канальный электрокардиограф BTL-08 LT PLUS ECG | BTL,Великобритания | 1 |
| 3 | Bien-Air MС2 Isolite LK - микромотор электрический стоматологический, с подсветкой | Bien-Air, Швейцария | 1 |
| 4 | Masterlight Классик KaWe Смотровой светильник | KAWE, ГЕРМАНИЯ | 2 |
| 5 | Автоклав для стерилизации наконечников Statim 2000S кассетный | SciCan, Канада | 1 |
| 6 | Авторефкератометр HRK-8000А | HUVITZ ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 1 |
| 7 | Аппарат для искусственной вентиляции легких (портативный) | ООО "Пневмоприбор", Россия | 1 |
| 8 | Аппарат для лечения поляризованным светом "Биоптрон" | Биоптрон АГ,Швейцария | 1 |
| 9 | Аппарат для определения глубины корневого канала апекслокатор Raypex 5 (VDW) | VDW, Германия | 2 |
| 10 | Аппарат для СМВ-терапии ЛУЧ-4 | ФГУП "Государственный завод электронной медицинской аппаратуры "ЭМА", Россия | 1 |
| 11 | Аппарат для ультразвуковой терапии ФИЗИОСОН-БЕЙСИК | "PHYSIOMED Elektromedizin AG", Германия | 1 |
| 12 | Аппарат лазерный для резекции и коагуляции "Лахта-Милон" | Група компаний Милон,Россия | 1 |
| 13 | Аппарат магнитотерапевтический портативный "МАГ-30" | Еламед, Россия | 1 |
| 14 | Аппарат магнитотерапии универсальный "МАГНИТ-Мед ТеКо" | МЕД ТЕКО, РОССИЯ | 1 |
| 15 | Аппарат УВЧ-80 НовоанЭМАП | ОАО «Новоаннинский завод электромедицинской аппаратуры», Россия | 1 |
| 16 | Аппарат физиотерапевтический ФИЗИОМЕД-Эксперт | PHYSIOMED Elektromedizin AG, Германия | 1 |
| 17 | Аппарат электрохирургический высокочастотный ЭХВЧ-200-01 "ЭФА", мод. 0202-3, 300 Вт | ООО "Эфа",Россия | 1 |
| 18 | Аспиратор стоматологический Mono-Jet Beta для влажной аспирации на 1 установку (в кожухе) | Cattani, Италия | 1 |
| 19 | Аспиратор хирургический электрический Армед 7Е-В | Армед, Россия | 1 |
| 20 | Бесконтактный тонометр HNT-1 | Huvitz, Южная Корея | 1 |
| 21 | Ванна ультразвуковая ВУ-09-Я-ФП-01 (0,8 л) | Ферропласт Медикал,Россия | 1 |
| 22 | Воздушно-абразивный наконечник KaVo RONDOflex plus 360 | KaVo, Германия | 1 |
| 23 | Гониоскоп типа ВАН-БОЙНИНГЕНА 4-зеркальный | Россия | 1 |
| 24 | Дерматоскоп HEINE DELTA 20 PLUS Heine Optotechnik GmbH &Co. KG в комплекте с принадлежностями | Heine Optotechnik GmbH &Co. KG,Германия | 1 |
| 25 | Дефибриллятор внешний Philips HeartStart FRx в комплекте с ключом для дефибрилляции детей/грудных детей REF: 989803139311 | Philips, Нидерланды | 2 |
| 26 | Диоптриметр компьютерный HLM-1 | HUVITZ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 1 |
| 27 | Источник холодного света (КСЕНОНОВЫЙ) DIXION | DIXION, КИТАЙ | 1 |
| 28 | Оптоволоконный световод DIXION, к источнику холодного света | DIXION, КИТАЙ | 1 |
| 29 | Кабель волоконно-оптический КРО1001.020 | ООО НПО"Крыло" | 1 |
| 30 | Камера УФ-бактерицидная для хранения стерильных медицинских инструментов КБ-Я-ФП | ООО "Ферропласт Медикал", Россия | 2 |
| 31 | Камера холодильная медицинская «БИРЮСА 150К-G» | ОАО "КЗХ "Бирюса",Россия | 8 |
| 32 | Компрессор для стоматологической установки | Cattani, Италия | 1 |
| 33 | Компьютеризированная система для электроэнцефалографии с синхронным видеомониторированием: Аппарат Нейрон-Спектр-4/П | ООО "Нейрософт", Россия | 1 |
| 34 | Кресло вращающееся (Барани): Кресло Барани (медицинское) д/проверки вестибюлярного аппарата | ООО "Техсервис", Россия | 1 |
| 35 | Кресло гинекологическое-урологическое «КЛЕР КГЭМ 01 NEW» | ООО НПФ "Дентофлекс", Россия | 1 |
| 36 | Кресло донорское электромеханическое медицинское КСЭМ-05-01 | Россия | 2 |
| 37 | Криодеструктор "КриоИней" КИ-401 | КРИОТЕК, Россия | 1 |
| 38 | Кушетка для осмотра медицинская, с регулируемой высотой, двух-секционная, электрическая, 19-SM604 | Vernipoll, Италия | 2 |
| 39 | Кушетка медицинская KМ-1 | ООО «Мединдустрия Сервис», Беларусь | 15 |
| 40 | Кушетка физиотерапевтическая БТ-А04 | Россия | 2 |
| 41 | Лампа Вуда для осмотра больных в затемненном помещении | DR. HONLE, ГЕРМАНИЯ | 1 |
| 42 | Лампа лучистого тепла | DIXION, КИТАЙ | 1 |
| 43 | Лампа светополимеризационная Demi Ultra | Kerr, Швейцария | 1 |
| 44 | Линза для офтальмоскопа 16D 54mm AR в кейсе Heine (С-000.17.225) | Heine, Германия | 1 |
| 45 | Линза для офтальмоскопа 20D 50mm AR в кейсе Heine (С-000.17.228) | Heine, Германия | 1 |
| 46 | Линза для офтальмоскопа 30D 46mm AR в кейсе Heine (С-000.17.231) | Heine, Германия | 1 |
| 47 | ЛОР-комбайн Medstar New Millennium Grand с универсальной видеосистемой DS.Vision, ЛОР-эндоскопами Medstar (отоскопы, риноскопы), назофарингоскоп Mahe Medical GmbH (Германия) и негатоскопом | Medstar,Южная Корея | 1 |
| 48 | Лупа бинокулярная | RIESTER,Германия | 2 |
| 49 | Электрический массажный стол Med Mos MMKM-1 | Med-Mos,Россия | 1 |
| 50 | Мебель медицинская для кабинетов и палат: Столик медицинский инструментальный мод. 611 | Merivaara Corporation,Финляндия | 4 |
| 51 | Мебель медицинская для кабинетов и палат: Ступенька медицинская мод. 446 | Merivaara Corporation,Финляндия | 2 |
| 52 | Мебель медицинская для кабинетов и палат: Ширма медицинская мод. 442 | Merivaara Corporation,Финляндия | 13 |
| 53 | Монитор 24 часовой регистрации АД пациента носимый Tonoport V | GE Healthcare, США | 2 |
| 54 | Мотор VDW SILVER RECIPROC+угл. наконечник SIRONA 6.1+стартовый набор System Kit | VDW, Германия | 1 |
| 55 | Набор диагностических офтальмологических линз для непрямой офтальмоскопии: Набор пробных очковых линз TLS-AF с принадлежностями | Topcon, Япония | 1 |
| 56 | Набор пробных линз TL-35 SHIN-NIPPON | SHIN-NIPPON,Япония | 1 |
| 57 | Наконечник прямой EXPERTmatic E10C | KaVo, Германия | 2 |
| 58 | Наконечник турбинный EXPERTtorque LUX E680 L, с подсветкой, под Multiflex | KaVo, Германия | 3 |
| 59 | Наконечник угловой EXPERTmatic LUX E20L, 1:1, с подсветкой | KaVo, Германия | 3 |
| 60 | Негатоскоп общего назначения НЕГА Н-РМ-01 (440х610 мм) | Амико, Россия | 7 |
| 61 | Облучатель "ОРУБн-03-КРОНТ" (Дезар-3) | АО "Кронт-М", Россия | 17 |
| 62 | Облучатель "ОРУБн-03-КРОНТ" (Дезар-4) | АО "Кронт-М", Россия | 2 |
| 63 | Облучатель медицинский бактерицидный ОБН-150" АЗОВ" в полной комплектации (с лампами и стартерами) | "ЭЛИД", Россия | 21 |
| 64 | Облучатель УФ-коротковолновый переносной БОП-01/27-НанЭМА | Россия | 1 |
| 65 | Осветитель эндоскопический для жесткой эндоскопии | ООО НПО"Крыло" | 1 |
| 66 | Офтальмоскоп зеркальный ОЗ-5 (с футляром) | Точмедприбор, Россия | 1 |
| 67 | Перевязочный стол-кушетка КСМ-ПП-06Г | Россия | 1 |
| 68 | Переливное устройство для сосуда Дьюара СК-25 | Россия | 1 |
| 69 | Переходник KaVo 460 LE Multiflex с подсветкой, Мидвест KaVo | KaVo, Германия | 1 |
| 70 | Плантограф компъютерный ПКС- 01 | АО «ТВЕС», Россия | 1 |
| 71 | Прибор для исследования функции внешнего дыхания у детей и проведения медикаментозных тестов спирометр с опцией оксиметрии SPIROLAB I | MIR, ИТАЛИЯ | 1 |
| 72 | Прибор для регистрации слуховых вызванных потенциалов и отоакустической эмиссии, вариант исполнения ERO SCAN, с принадлежностями | MAICO Diagnostic GmbH,Германия | 1 |
| 73 | Проектор знаков НСР-7000 автоматический (Huvitz HCP-7000, Корея) русифицированный | HUVITZ, КОРЕЯ | 1 |
| 74 | Прямой офтальмоскоп Neitz Bxa-RP | Neitz, Япония | 1 |
| 75 | Рабочее место офтальмолога HRT-7000 | HUVITZ,ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 1 |
| 76 | Радиоволновой аппарат DS.Surg 100 | ZERONE, ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 1 |
| 77 | Регистратор цифровой для холтеровского мониторинга SEER Light с принадлежностями | GE Healthcare, США | 2 |
| 78 | Ростомер для детей до года | Твес, Россия | 8 |
| 79 | Светильник гинекологический передвижной П-5 Аксима | ООО "Аксима", Россия | 1 |
| 80 | Светильник стоматологический | D-TEC , Швеция | 1 |
| 81 | Светильник хирургический напольный marLED E1 с принадлежностями KLS Martin | KLS MARTIN, ГЕРМАНИЯ | 2 |
| 82 | Сосуд Дьюара СК-25 | Россия | 1 |
| 83 | Спирометр автономный | CareFusion, Германия | 1 |
| 84 | Стол двухтумбовый с 2 мойками и сушкой 1200х600х900, ПМ-8 | Порса Про, Россия | 1 |
| 85 | Стол двухтумбовый с 1 мойкой, 1200х600х900, ПМ-8 | Порса Про, Россия | 1 |
| 86 | Стол для приготовления разведений аллергенов и проведения аллерген-специфической иммунотерапии, оснащенный вытяжным оборудованием | Медстальконструкция,Россия | 1 |
| 87 | Стол для проведения кожных диагностических тестов | Россия | 1 |
| 88 | Стол перевязочный СМПэ-02-Аском СМ.02.02 | Аском,Россия | 1 |
| 89 | Столик AR-34.1 передвижной с 4-я выдвижн. ящиками, верх стекло (на квадратной ноге) | Аркодор, Белоруссия | 1 |
| 90 | Стол гипсовочный AR-E06, две тумбы с мойкой и отверстием для отходов гипса | Аркодор, Белоруссия | 1 |
| 91 | Столик инструментальный 600х400х800, СИ-1 | Порса Про, Россия | 9 |
| 92 | Столик медицинский СМ-К-02 | ООО «Мединдустрия Сервис», Беларусь | 6 |
| 93 | Столы и столики медицинские: столик медицинский (передвижной) СМ-К-01 | ООО «Мединдустрия Сервис», Беларусь | 6 |
| 94 | Стоматологическая установка UNIVERSAL (Carving) с верхней подачей | OMS Италия | 1 |
| 95 | Стул медицинский СМПС с гидравлическим домкратом | ООО «Мединдустрия Сервис», Беларусь | 1 |
| 96 | Стул медицинский СМП с винтовым подьемом | ООО «Мединдустрия Сервис», Беларусь | 2 |
| 97 | Стул стоматолога "Дарта 1900" | НПФ "Дарта", Россия | 1 |
| 98 | Стул стоматолога "Дарта 1950" | НПФ "Дарта", Россия | 1 |
| 99 | Тележка медицинская модели 292 | Merivaara Corporation,Финляндия | 2 |
| 100 | Тестер жизнеспособности пульпы PULPTEST | Геософт, Россия | 1 |
| 101 | Тумба AR-11С Бактерицидная металлическая тумба с распашной застекленной дверью, 2-мя полками | Аркодор, Белоруссия | 1 |
| 102 | Тумба AR-14 металлическая с четырьмя выдвижными ящиками | Аркодор, Белоруссия | 1 |
| 103 | Тумба AR-24 металлическая с 2 распашными метал.дверями, двойной мойкой и 2 смесителями | Аркодор, Белоруссия | 1 |
| 104 | Тумба AR-51 Навесная металлическая тумба с распашной металлической дверью | Аркодор, Белоруссия | 1 |
| 105 | Тумба AR-52 металлическая навесная с двумя распашными металлическими дверями | Аркодор, Белоруссия | 1 |
| 106 | Урофлоуметр | Россия | 1 |
| 107 | Цветотест четырехточечный | ООО НПО "СПЕЦМЕДПРИБОР", Россия | 1 |
| 108 | Центрифуга | Elmi, Латвия | 1 |
| 109 | Цистоскоп детский | ООО НПО"Крыло" | 1 |
| 110 | Шкаф медицинский Ш-5 | Порса Про, Россия | 33 |
| 111 | Шприц карпульный, хромированный, ручная аспирация, кольцевидная рукоятка (Anthogyr) | Anthogyr Франция | 6 |
| 112 | Щелевая лампа HUVITZ HS-7500 | HUVITZ, ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 1 |
| 113 | Эвакуатор дыма "Клин Вак" (Clean Vac) | Clean Vac, ЮЖНАЯ КОРЕЯ | 1 |
| 114 | Электрокардиограф MAC 600 с принадлежностями | GE Healthcare, США | 1 |
| 115 | Электрокоагулятор "Ортос" портативный(ЭКпс-20-1) | Рубикон-Инновация Россия | 1 |
| 116 | Электронные весы для детей до 1 года | Твес, Россия | 8 |
| 117 | Электронный ростомер и весы Seca-780 | Seca, Германия | 9 |
| 118 | ЭХВЧ ФОТЕК Е81М Аппарат для удаления клинических проявлений доброкачественных новообразований кожи и слизистых | ООО "Фотек", Россия | 1 |
| 119 | Эхоэнцефалограф Сономед 315 Р | СПЕКТРОМЕД, Россия | 1 |

**Руководитель АТД / Паничков Ю.А./**

**ООО «Клиника ЛМС \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**