**УТВЕРЖДАЮ:**

Генеральный директор ООО «Клиника ЛМС

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ /Миронович Ф.А./

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**к Тендерной документации № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**по выбору основного и резервного поставщиков на поставку медицинских расходных материалов**

**Требования к качеству товара:**

Товар должен быть новым, ранее не использованным, качество поставляемого товара должно соответствовать требованиям государственных стандартов качества, предъявляемым к данному виду товаров. Товар должен быть зарегистрирован в установленном порядке и разрешен к применению на территории РФ.

Поставка товара осуществляется в стандартной промаркированной технологичной транспортной таре, предохраняющей от механических повреждений упаковок, в условиях, обеспечивающих сохранение исходного качества товара и его безопасность, в соответствии с температурным режимом хранения и транспортировки, указанным на этикетке.

При поставке товара поставщик предоставляет заказчику копии документов, заверенные надлежащим образом, подтверждающие соответствие качества товара требованиям законодательства РФ: сертификаты (декларации) соответствия, регистрационное удостоверение (при наличии).

На момент передачи поставщиком товара заказчику минимальный остаточный срок годности товара должен составлять – не менее 85%.

**Адрес поставки:** Склад заказчика, находящийся по адресу: г. Москва, ул. Стахановская, д.16, строение 4

**Условия поставки:** поставка и разгрузка товара производится за счет поставщика, с использованием транспорта, гарантирующего сохранение качества товара, в том числе соблюдение температурного режима.

**Способ оплаты:** безналичный расчет.

**Условия оплаты:** рассматриваются различные условия, преимуществом является постоплата.

**Условия заключения договора**: договор заключается на условии предоставления фиксированной цены на товар в течение срока действия договора.

**Срок действия договора**: в течение 1(одного) календарного года с момента заключения договора.

**Валюта подачи тендерных заявок:** Российский рубль.

**Срок поставки:** поставка товара осуществляется партиями в течение 14 дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет поставщика.

**Прочие условия:**

**-** Образцы и регистрационные документы на товар предоставлять обязательно.

**ТАБЛИЦА ЦЕН**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Торговое наименование товара, характеристика,**  **значение характеристики** | **Ед. изм.** | **Кол-во  в год** | **Страна происхождения** | **Цена, в руб. с учетом доставки на Центральный склад** |
| **Лот №1. Дезинфицирующие средства.** | | | | | |
| 1 | Абсолюцид ликвид 1 л - без дозатора, клапан крышка | канистра | 30 | Россия |  |
| 2 | Альфадез Окси, канистра/3,8 л | канистра | 150 | Россия |  |
| 3 | АЗОПИРАМ-КОМПЛЕКТ набор реактивов (200 мл раб.р-ра) | набор | 800 | Россия |  |
| 4 | КлиниТест-ФЕНОЛФТАЛЕИН набор реагентов | набор | 5 | Россия |  |
| 5 | Миродез базик, 5л | флакон | 1000 | Россия |  |
| 6 | Миродез орто, 3,8л | флакон | 250 | Россия |  |
| 7 | Миродез салфетки №60, коробка/10банок | банка | 2000 | Россия |  |
| 8 | Миродез спрей, 1 л | флакон | 120 | Россия |  |
| 9 | Моющее, дезинфицирующее средство "ЗВЕЗДА" флак./1литр | флакон | 800 | Россия |  |
| 10 | Сайдекс ОПА, канистра/3,78л | канистра | 600 | США |  |
| 11 | Тест-полоски на средство дезинфицирующее Сайдекс ОПА (15 тестов/упак) | упаковка | 50 | США |  |
| 12 | Тест-полоски на Абсолюцид Ликвид, уп/50 шт | упаковка | 10 | Россия |  |
| 13 | Хлормисепт-Р №300 | упаковка | 50 | Россия |  |
| 14 | Хорт актив, фл/1л | флакон | 350 | Россия |  |
| 15 | Хорт стома, канистра/5л | канистра | 500 | Россия |  |
| 16 | Чистота антисептик, дозатор, флак/1л, коробка/10флак | флакон | 2000 | Россия |  |
| 17 | Чистота мыло жидкое, антисептик, канистра, 5 л | канистра | 1500 | Россия |  |
| 18 | Экобриз антисептик с дозатором 1л | флакон | 3500 | Россия |  |
| 19 | Экобриз Окси 1л., коробка/10флак. | флакон | 3500 | Россия |  |
| 20 | Экобриз салфетки № 60, коробка/10банок | упаковка | 12000 | Россия |  |
| 21 | Экобриз спрей, 1л | флакон | 4000 | Россия |  |
| 22 | Энзимосепт для очистки ИМН, флак/1л | флакон | 350 | Россия |  |
| 23 | Крем для рук "Дзетадерм" 500мл | флакон | 200 | Россия |  |
| 24 | Крем для рук "Каппадерм" 500мл | флакон | 550 | Россия |  |
| 25 | Индикаторные полоски "Альфадез Окси", уп/100 шт | упаковка | 10 | Россия |  |
| 26 | Индикаторные полоски "Миродез базик", уп/100 шт | упаковка | 300 | Россия |  |
| 27 | Индикаторные полоски "Миродез орто", уп/50шт | упаковка | 30 | Россия |  |
| 28 | Индикаторные полоски "Хлормисепт-Р", уп/100 шт | упаковка | 6 | Россия |  |
| 29 | Индикаторные полоски "Хорт актив", уп/100 шт | упаковка | 30 | Россия |  |
| 30 | Индикаторные полоски "Экобриз Окси" упак/100шт | упаковка | 300 | Россия |  |
| 31 | Индикаторные полоски "ХОРТ СТОМА", уп/50шт | упаковка | 30 | Россия |  |
| **Лот №2. Иглы акупунктурные для рефлексотерапии.** | | | | | |
| 1 | Игла акупунктурная ручка без кольца, 0,35\*50, стер. 8шт/уп | штука | 1 000 | Россия или аналог |  |
| 2 | Игла для акупунктуры одноразовая ручка без кольца 0,2х8, стерильная, тип1 | штука | 15 000 | Россия или аналог |  |
| 3 | Игла для акупунктуры одноразовая ручка без кольца 0,30х15, стерильная, тип1 | штука | 3 000 | Россия или аналог |  |
| 4 | Игла для акупунктуры одноразовая ручка без кольца 0,35х75, стерильная,тип1 | штука | 1 000 | Россия или аналог |  |
| 5 | Игла для акупунктуры одноразовая ручка с кольцом 0,3х75 с направителем стерильная, тип 2 | штука | 10 000 | Россия или аналог |  |
| 6 | Игла для акупунктуры одноразовая ручка с кольцом 0,3х30 с направителем, стерильная, тип 2 | штука | 100 000 | Россия или аналог |  |
| 7 | Игла для акупунктуры одноразовая ручка с кольцом 0,3х30, стерильная, тип 2 | штука | 150 000 | Россия или аналог |  |
| 8 | Игла для акупунктуры одноразовая ручка с кольцом 0,3х50, стерильная, тип 2 | штука | 30 000 | Россия или аналог |  |
| 9 | Игла для акупунктуры одноразовая ручка с кольцом 0,3х38 с направителем, стерильная, тип 2 | штука | 100 000 | Россия или аналог |  |
| 10 | Игла-кнопка 0,22x1,5мм микро, одноразовая стерильная | штука | 3 500 | Россия или аналог |  |
| **Лот №3. Одноразовые электроды "ИНИСС-мед" для электротерапевтических процедур** | | | | | |
| 1 | Электрод одноразовый прямоугольный, размер 60\*80 мм "ИНИСС-мед" | шт. | 20 000 | Россия |  |
| 2 | Электрод одноразовый прямоугольный, размер 80\*120 мм "ИНИСС-мед" | шт. | 100 000 | Россия |  |
| 3 | Электрод одноразовый прямоугольный, размер 100\*150 мм "ИНИСС-мед" | шт. | 25 000 | Россия |  |
| 4 | Электрод одноразовый прямоугольный, размер 120\*160 мм "ИНИСС-мед" | шт. | 10 000 | Россия |  |
| 5 | Электрод одноразовый воротниковый, размер 2 "ИНИСС-мед" | шт. | 2 000 | Россия |  |
| 6 | Электрод одноразовый полумаска Бергонье, размер 1 "ИНИСС-мед" | шт. | 100 | Россия |  |
| 7 | Электрод одноразовый заушный, размер 1 "ИНИСС-мед" | шт. | 200 | Россия |  |
| 8 | Электрод одноразовый, эндоназальный - эндауральный, малый, со встроенным контактом «кабель» "ИНИСС-мед" | шт. | 10 000 | Россия |  |
| 9 | Электрод одноразовый, эндоназальный - эндауральный, большой, со встроенным контактом «кабель» "ИНИСС-мед" | шт. | 5 000 | Россия |  |
| **Лот №4. Медицинские расходные материалы для проведения функциональной диагностики.** | | | | | |
| 1 | Гель УЗИ "МЕДИАГЕЛЬ" канистра/5 кг, средней вязкости, цветной | канистра | 380 | Россия |  |
| 2 | Гель ЭКГ  "УНИАГЕЛЬ" канистра/5 кг | канистра | 30 | Россия |  |
| 3 | Жидкость электродная контактная  для  ЭКГ "Униспрей"флак/0,2 кг | флакон | 100 | Россия |  |
| 4 | Бумага (лента) регистрационная тепловая для ЭКГ Фукуда 63\*30/18-в 4027/Б | рулон | 25 | Россия или аналог |  |
| 5 | Бумага для ЭКГ, 210\*140\*160 Schiller AT-10 plus/АТ-110 (21850/2.157.023) Pirrone&Co | уп | 110 | Россия или аналог |  |
| 6 | Бумага регистрационная к электрокардиографу SCHILLER АТ-1 (2.157.014 cardiovit AT-1 90х90) 21548 | рулон | 60 | Израиль или аналоги |  |
| 7 | Лента тепловая регистрац. для ЭКГ HELLIGE 226.166.05 MAC 1200/1600 (210\*295\*150), кор./10уп. | уп | 700 | Израиль или аналоги |  |
| 8 | Лента тепловая регистрационная для ЭКГ 110ммх30м вт12мм, Россия | рулон | 250 | Россия или аналог |  |
| 9 | Лента тепловая регистрационная для ЭКГ FUKUDA/DIXION/KENZ (210\*30) вт.16мм/19мм, Россия | рулон | 50 | Россия или аналог |  |
| 10 | Лента тепловая регистрационная для ЭКГ HELLIGE Contrast 2030887-001 MAC 400/600 (80\*90\*280) | уп | 250 | Израиль или аналоги |  |
| 11 | Термобумага для тимпанометра GSI 38 80\*30/12 | рулон | 50 | Россия или аналог |  |
| 12 | Термобумага к видеопринтеру Sony, UPP-110S,110\*20 (Orig) 10рул/упак. (для УЗИ) | рулон | 3 000 | Япония или аналоги |  |
| 13 | Бумага для ЭКГ, 110\*140\*150 НР OP-222 (21728) Pirrone&Co | рулон | 50 | Израиль или аналоги |  |
| 14 | Электроды для ЭКГ одноразовые, D= 50,тв/жидк.гель | штука | 45000 | Австрия или аналоги |  |
| **Лот №5. Зеркала одноразовые гинекологические по Куско (расширитель влагалищный) и зонды урогенитальные.** | | | | | |
| 1 | Зеркало гинекологическое по Куско (расширитель влагалищный) с центральным поворотным фиксатором, стерилизованное, прозрачное, одноразовое, индивидуальная стерильная упаковка, размер S | шт | 60 000 | Россия  (или импортные аналоги) |  |
| 2 | Зеркало гинекологическое по Куско (расширитель влагалищный) с центральным поворотным фиксатором, стерилизованное, прозрачное, одноразовое, индивидуальная стерильная упаковка, размер M | шт | 50 000 | Россия  (или импортные аналоги) |  |
| 3 | Зеркало гинекологическое по Куско (расширитель влагалищный) с центральным поворотным фиксатором, стерилизованное, прозрачное, одноразовое, индивидуальная стерильная упаковка, размер L | шт | 3 000 | Россия  (или импортные аналоги) |  |
| 4 | Зонд урогенитальный тип А «Универсальный» одноразового применения , стерильный | шт | 150 000 | Россия  (или импортные аналоги) |  |
| 5 | Зонд урогенитальный тип D «Цитощетка» одноразового применения, стерильный | шт | 50 000 | Россия  (или импортные аналоги) |  |
| 6 | Зонд урогенитальный тип В «Ложка Фолькмана» одноразового применения , стерильный | шт | 2 000 | Россия  (или импортные аналоги) |  |
| 7 | Зонд урогенитальный одноразовый стерильный тип F «Комбинированный» мод.2 | шт | 7 000 | Россия  (или импортные аналоги) |  |
| 8 | Зонд урогенитальный одноразовый стерильный тип С «Пайпель» | шт | 3 000 | Россия  (или аналоги) |  |
| 9 | Зонд урогенитальный "комбинированный" тип F3 (цервекс браш) стерильный | шт | 10 000 | Россия  (или импортные аналоги) |  |
| **Лот №6. Расходные материалы для паровой и газовой стерилизации.** | | | | | |
| 1 | Индикатор стерильности ИНТЕСТ-П-121/20, комплект/1000шт. | уп. | 70 | Россия |  |
| 2 | Индикатор стерильности ИНТЕСТ-П-134/5-02 с журналом форма 257/у, комплект/1000шт. | уп. | 250 | Россия |  |
| 3 | Пакет стерилизационный, самоклеющийся, 150ммх300мм | шт. | 45 000 | Россия |  |
| 4 | Пакет стерилизационный, самоклеющийся, 200ммх390мм | шт. | 30 000 | Россия |  |
| 5 | Пакет стерилизационный, самоклеющийся, 130ммх250мм | шт. | 40000 | Россия |  |
| 6 | Пакет стерилизационный, самоклеющийся, 90ммх250мм | шт. | 200 000 | Россия |  |
| 7 | Рулоны для стерилизации плоские, 100ммх200м  рул | рулон | 100 | Россия |  |
| 8 | Рулоны для стерилизации плоские, 150ммх200м  рул | рулон | 60 | Россия |  |
| 9 | Рулоны для стерилизации плоские, 200ммх200м  рул | рулон | 70 | Россия |  |
| 10 | Рулоны для стерилизации плоские, 250ммх200м  рул | рулон | 25 | Россия |  |
| 11 | Рулоны для стерилизации плоские, 50ммх200м  рул | рулон | 200 | Россия |  |
| 12 | Рулоны для стерилизации плоские, 75ммх200м  рул | рулон | 150 | Россия |  |
| 13 | Рулоны для стерилизации со складкой, 100ммх50ммх100м  рул | рулон | 100 | Россия |  |
| 14 | Рулоны для стерилизации со складкой,  150ммх50ммх100м рул | рулон | 80 | Россия |  |
| 15 | Рулоны для стерилизации со складкой, 200ммх55ммх100м  рул | рулон | 50 | Россия |  |
| **Лот №7. Расходные материалы для проведения рентгенологических исследований.** | | | | | |
| 1 | Пленка медицинская рентгеновская серии DRYPRO 832 SD-Q  формат 8х10 дюймов (20х25см, 125 л. в уп.) | уп | 200 | «Коника Минолта Медикал энд График Инк.» Япония, США |  |
| 2 | Пленка медицинская рентгеновская серии DRYPRO 832 SD-Q  формат 10х12 дюймов (25х30см, 125 л. в уп.) | уп | 200 | «Коника Минолта Медикал энд График Инк.» Япония, США |  |
| 3 | Пленка медицинская рентгеновская серии DRYPRO 832 SD-Q  формат 14х17 дюймов (35х43см, 125 л. в уп.) | уп | 110 | «Коника Минолта Медикал энд График Инк.» Япония, США |  |
| 4 | Пленка медицинская рентгеновская серии DRYPRO SIGMA SD-S формат 14х17 дюймов (35х43см, 125 л. в уп.) | уп | 20 | «Коника Минолта Медикал энд График Инк.» Япония, США |  |
| 5 | Кассета и пластина REGIUS в сборе для систем компьютерной радиографии, 8х10дюймов (18х24см) | комплект | 10 | «Коника Минолта Медикал энд График Инк.» Япония, США |  |
| 6 | Кассета и пластина REGIUS в сборе для систем компьютерной радиографии, 10х12дюймов (24х30см) | комплект | 10 | «Коника Минолта Медикал энд График Инк.» Япония, США |  |
| 7 | Кассета и пластина REGIUS в сборе для систем компьютерной радиографии, 14х17дюймов (35х43см) | комплект | 10 | «Коника Минолта Медикал энд График Инк.» Япония, США |  |
| 8 | 300200B Шприцы и соединительные линии к ним для инжекторов автоматических для ангиографии, компьютерной и магнитнорезонансной томографии, объем 200 мл, Китай) | набор | 1500 | Китай |  |
| 9 | Набор Multipack (Шприц 60мл-2шт, Y-коннектор-1шт) | набор | 300 | Tyco Healthcare Group AG,  Швейцария |  |
| **Лот №8. Одноразовое медицинское белье.** | | | | | |
| 1 | Салфетка спанлейс 30\*20, цвет белый, с перфорацией, спанлейс «White line» (№100рол), упак | рулон | 20 000 | Россия |  |
| 2 | Простыня одноразовая нестерильная 70\*200, материал SMS, плотность 20, голубой «White line» №10, упак | шт. | 1 000 000 | Россия |  |
| 3 | Пеленка одноразовая нестерильная 70\*80, материал SMS, плотность 20, голубой «White line» №20, упак | шт. | 350 000 | Россия |  |
| **Лот №8. Средства индивидуальной защиты персонала.** | | | | | |
| 1 | Берет гофрированный, «Шарлотта», нетканный, нестерильный, плотность 25 г/м2, шт | шт | 100 000 | Россия/  Китай |  |
| 2 | Маска медицинская, одноразовая, на резинке,  3-х слойная, нестерильная, шт | шт | 700 000 | Россия/  Китай |  |
| 3 | Бахилы низкие Спанбонд пл. 25 г/м2, н/ст., цвет голубой | пара | 200 000 | Россия/  Китай |  |
| 4 | Брюки процедурные для пациента с разрезом, Спанбонд пл.25 г/м2, н/ст., длина 38см., р-р 52-54, цвет голубой | шт. | 10000 | Россия/  Китай |  |
| 5 | Фартук медицинский стандартный  Спанбонд  пл. 25+15 г/м2 ламинированный полиэтиленом,  н/ст,  длина 140см,  цвет голубой | шт. | 5000 | Россия/  Китай |  |
| 6 | Халат хирургический, нестерильный с трикотажными манжетами, дл.140 см пл.25, р-р 52-54 | шт. | 50 000 | Россия/  Китай |  |
| 7 | Халат хирургический, стерильный с трикотажными манжетами, дл.140 см пл.25, р-р 52-54 | шт. | 4 000 | Россия/  Китай |  |
| 8 | Перчатки нитриловые, (белые,голубые), нестерильные, смотровые, текстурированные, неопудренные, уп/50/100 пар  размер S | пара | 1 000 00 | Россия  (или импортные аналоги) |  |
| 9 | Перчатки нитриловые,  (белые,голубые), нестерильные,  смотровые, текстурированные, неопудренные, уп/50/100 пар,  размер M | пара | 1 500 000 | Россия  (или импортные аналоги) |  |
| 10 | Перчатки нитриловые,  (белые,голубые) нестерильные,  смотровые,текстурированные, неопудренные, уп/50/100 пар  размер L | пара | 700 000 | Россия  (или импортные аналоги) |  |
| 11 | Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неопудренные, анатомические, текстурированные, размер 6,5 | пара | 3 000 | Россия  (или импортные аналоги) |  |
| 12 | Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неопудренные, анатомические, текстурированные, размер 7 | пара | 3 000 | Россия  (или импортные аналоги) |  |
| 13 | Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неопудренные, анатомические, текстурированные, размер 7,5 | пара | 5 000 | Россия  (или импортные аналоги) |  |
| 14 | Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неопудренные, анатомические, текстурированные, размер 8 | пара | 5 000 | Россия  (или импортные аналоги) |  |
| 15 | Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неопудренные, анатомические, текстурированные, размер 8,5 | пара | 5 000 | Россия  (или импортные аналоги) |  |
| 16 | Перчатки хирургические, латексные, стерильные, неопудренные, анатомические, текстурированные, размер 9 | пара | 1 000 | Россия  (или импортные аналоги) |  |
| **Лот №9. Перевязочные средства и материалы для травматологии.** | | | | | |
| 1 | Пластырь LEIKO бактерицидный 3,8 см х 3,8 см, неткан.основа, упак/100шт, шт | шт. | 85000 | Китай |  |
| 2 | Пластырь LEIKO на полим. основе 2,5 см х 500 см, упак/12шт., шт | шт. | 800 | Китай |  |
| 3 | Пластырь LEIKO на полимерной основе 1,25см\*500см, уп/12шт, шт | шт. | 500 | Китай |  |
| 4 | Пластырь-повязка LEIKO I.V.для фикс. кат-ров с АБСОРБИР.ПОДУШК,неткан.основа 6см\*8см,уп/100шт | шт. | 5 000 | Китай |  |
| 5 | Пластырь-повязка LEIKO рулонный гипоаллер., эластичный 5см\*10м, шт | шт. | 130 | Китай |  |
| 6 | Пластырь-повязка LEIKO рулонный гипоаллер., эластичный 10см\*10м, шт | шт. | 100 | Китай |  |
| 7 | Пластырь-повязка LEIKO рулонный гипоаллер., эластичный 15см\*10м, шт | шт. | 60 | Китай |  |
| 8 | Пластырь-повязка LEIKO рулонный фиксир. с АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШКОЙ, гипоаллер., 6см\*1м, шт | шт. | 600 | Китай |  |
| 9 | Пластырь-повязка LEIKO с АБСОРБИРУЮЩЕЙ ПОДУШКОЙ, нетканная основа 6см\*8см, упак/50шт 344762, шт | шт. | 17500 | Китай |  |
| 10 | Бинт фиксир. нестерильный 5\*10, Россия, уп/40 шт (замена Lastotel)мешок/800шт | шт. | 20000 | Россия |  |
| 11 | Бинт фиксир. нестерильный 7\*10, Россия, уп/30 шт, мешок/600шт (замена Lastotel) | шт. | 20000 | Россия |  |
| 12 | Пластырь-повязка стерильный с абсор.подушкой, гипоаллер., эластичный 10см\*10м | шт. | 150 | Китай |  |
| 13 | 232 003/232182 STERILUX ES-Салфетки стерильные 5\*5см, уп/10шт, коробка/200уп(2000шт) | уп | 100 000 | Германия |  |
| 14 | 232 013/232190 STERILUX ES-Салфетки стерильные 10\*10см, уп/10шт., коробка/100уп.(1000шт) | уп | 7000 | Германия |  |
| 15 | 3101030 Peha-Lastotel (Пеха-Ластотел) упак/20шт фиксирующие эластичные бинты (4мх10см) | уп | 100 | Германия |  |
| 16 | 3101110 Peha-Lastotel (Пеха-Ластотел) упак/20шт фиксирующие эласт.бинты (4мх6см) | уп | 700 | Германия |  |
| 17 | 332 739 SAFIX Plus-гипсовый бинт 3м\*5см, уп/2шт, коробка/24уп.(48шт) | уп | 150 | Германия |  |
| 18 | 332 741 SAFIX Plus-гипсовый бинт 3м\*10см, уп/2шт, коробка/12уп(24шт) | уп | 650 | Германия |  |
| 19 | 332 744 SAFIX Plus-гипсовый бинт 3м\*15см, уп/2шт, коробка/8уп. | уп | 1 000 | Германия |  |
| 20 | 332 745 SAFIX Plus-гипсовый бинт 3м\*20см, уп/2шт, коробка/6уп(12шт) | уп | 350 | Германия |  |
| 21 | 427 112 STULPA-Трикотажный трубчатый бинт №2R, 15м\*6см | шт. | 40 | Германия |  |
| 22 | 427 113 STULPA-Трикотажный трубчатый бинт №3R, 15м\*8см | шт. | 70 | Германия |  |
| 23 | 481 292 PAGASLING-Тампоны из марли (н/ст) , №1, уп/1000шт | уп | 35 | Германия |  |
| 24 | 481 293 PAGASLING-Тампоны из марли (н/ст) , №2, уп/1000шт | уп | 150 | Германия |  |
| 25 | 932 541 STULPA-FIX-сетчатый-трубчатый бинт №1:25м | шт. | 35 | Германия |  |
| 26 | 932 542 STULPA-FIX-сетчатый-трубчатый бинт №2:25м | шт. | 25 | Германия |  |
| 27 | 932 543 STULPA-FIX-сетчатый-трубчатый бинт №3:25м | шт. | 100 | Германия |  |
| 28 | 932 544 STULPA-FIX-сетчатый-трубчатый бинт №4:25м | шт. | 80 | Германия |  |
| 29 | 932 545 STULPA-FIX-сетчатый-трубчатый бинт №5:25м | шт. | 20 | Германия |  |
| 30 | 967 936 WATTESTABCHEN-Деревянные палочки с маленькой ватной головкой, уп/100шт, кор/1000шт. | уп | 500 | Германия |  |
| 31 | 967 939 WATTESTABCHEN-Деревянные палочки с большой ватной головкой, уп/50шт, кор/20уп (1000шт). | уп | 500 | Германия |  |
| 32 | Тампоны гинекологические стер. Samu-Med (444102) 30мм 2гр, уп/10шт | шт. | 3000 | Германия |  |
| **Лот №10. Одноразовые медицинские шприцы, иглы, катетеры, системы для переливания крови.** | | | | | |
| 1 | Шприц однократного применения, 2,0 мл, 0,60\*25-23G | шт. | 50 000 | Китай |  |
| 2 | Шприц однократного применения, 5,0 мл, 0,80\*40-21G | шт. | 50 000 | Китай |  |
| 3 | Шприц однократного применения, 10,0 мл, 0,80\*40-21G | шт. | 35 000 | Китай |  |
| 4 | Шприц однократного применения 20,0 мл, 0,80\*40-21G | шт. | 70 000 | Китай |  |
| 5 | Шприц инсулин/туберкулиновый 1мл. 0,4 х12, 27G | шт. | 7000 | Китай |  |
| 6 | Иглы одноразовые стерильн. 0,30\*13, 30G, SFM, уп/100шт, шт | уп | 30 | SFM (Германия) |  |
| 7 | Иглы одноразовые стерильн. 0,45\*16, 26G SFM, уп/100шт, шт | уп | 50 | SFM (Германия) |  |
| 8 | Иглы одноразовые стерильн. 0,70\*40, 22G, SFM, уп/100шт, шт | уп | 120 | SFM (Германия) |  |
| 9 | Иглы одноразовые стерильн. 0,80\*40, 21G, SFM, уп/100шт, шт | уп | 60 | SFM (Германия) |  |
| 10 | Иглы одноразовые стерильн. 1,20\*40, 18G, SFM, уп/100шт, шт | уп | 60 | SFM (Германия) |  |
| 11 | Катетер в/в 14G 2.1х45 SFM 336403 Оранжевые | уп | 100 | SFM (Германия) |  |
| 12 | Катетер в/в 18G 1.3х45 SFM 333402 зеленые, шт | шт. | 900 | SFM (Германия) |  |
| 13 | Катетер в/в 20G 1.1х33 SFM 332405 розовые, шт | шт. | 5500 | SFM (Германия) |  |
| 14 | Катетер в/в 22G 0.9х25 SFM 331408 синие, шт | шт. | 700 | SFM (Германия) |  |
| 15 | Катетер в/в 24G 0.7х19 SFM 331401 желтые, шт | шт. | 350 | SFM (Германия) |  |
| 16 | Система инфузионная, шт | шт. | 12 000 | SFM (Германия) |  |
| 17 | Устройство для вливания в малые вены 22G (0,7\*19мм) SFM "Бабочка" , шт | шт. | 250 | SFM (Германия) |  |
| 18 | Устройство для вливания в малые вены 23G (0,6\*19мм) SFM "Бабочка" , шт | шт. | 2 000 | SFM (Германия) |  |
| 19 | Устройство для вливания в малые вены 24G (0,55\*19мм) SFM "Бабочка", шт | шт. | 550 | SFM (Германия) |  |
| 20 | Шприц инсулиновый 1,0 мл. 0,45 х12-26G, SFM, U-40/U-100 | шт. | 3 000 | SFM (Германия) |  |
| 21 | Адаптер инфузионный Комбификс Люэр/Рекорд, уп/100 шт | уп. | 200 | B.Braun  (Германия) |  |
| **Лот №11. Салфетки антисептические спиртовые.** | | | | | |
| 1 | Салфетка антисептическая спиртовая АСЕПТИКА (110х125мм),коробка/1250шт | шт. | 1 100 000 | Россия |  |
| 2 | Салфетка антисептическая спиртовая АСЕПТИКА (135х185мм) уп/120шт, коробка/600шт | шт. | 400 000 | Россия |  |
| **Лот №12. Расходные материалы для забора биоматериалов.** | | | | | |
| 1 | Контейнер для сбора биоматериалов полипропиленовый, стерильный, с винтовой крышкой, со встроенным устройством для сбора жидкости в вакуумную пробирку, с окошком для записи, в индивидуальной упаковке, объем 120мл. | шт. | 100 000 | Россия или другие аналоги |  |
| 2 | Контейнер для сбора биоматериалов полипропиленовый, стерильный, с винтовой крышкой, с окошком для записи, в индивидуальной упаковке, объем 120мл. | шт. | 12 000 | Россия/Китай |  |
| 3 | Контейнер для сбора биоматериалов полипропиленовый, стерильный, с винтовой крышкой, с ложкой, с окошком для записи, в индивидуальной упаковке, объем 60мл. | шт. | 50 000 | Россия/Китай |  |
| **Лот №13. Вакуумные системы VACUETTE для забора биоматериалов для проведения КДИ ("Greiner Bio-one", Австрия)** | | | | | |
| 1 | Держатель стандартный (450209) уп/100шт, коробка/20уп(2000шт.), шт | уп | 3 000 | "Greiner Bio-one", Австрия |  |
| 2 | Жгут кровоостанавливающий автоматический , шт | шт | 100 | "Greiner Bio-one", Австрия |  |
| 3 | Игла зеленая VISIO PLUS (450040) 2-х сторонняя Vacuette 38х08 мм 21Gх1.1\2 №100, шт | уп | 3500 | "Greiner Bio-one", Австрия |  |
| 4 | Игла черная стандартная (450075) 2-х сторонняя Vacuette 38х07 мм 22Gх11\2 №100, шт | уп | 50 | "Greiner Bio-one", Австрия |  |
| 5 | Игла-бабочка 21G (10 см) Vacuette 450064 с люер-адапт. д/ взятия крови для труднодост. вен,уп/50шт, шт | уп | 800 | "Greiner Bio-one", Австрия |  |
| 6 | Игла-бабочка 23G Vacuette 450089 с люер-адаптером для взятия крови для труднодоступных вен,уп/50шт, упак | уп | 500 | "Greiner Bio-one", Австрия |  |
| 7 | Пробирка MiniCollect (450473) для исслед. сыворотки с активатором сверт. 0,5 уп/100шт (педиатрия), шт | уп | 15 | "Greiner Bio-one", Австрия |  |
| 8 | Пробирка Vacuette (454023) д\гематологии с ЭДТА-К2 4мл, 13х75 уп/50шт, коробка/1200шт(24уп), шт | уп | 6000 | "Greiner Bio-one", Австрия |  |
| 9 | Пробирка Vacuette (454024) д\гем-гии с ЭДТА-К2 2 мл, 13х75 уп/50шт(Педиатрия), коробка/1200шт(24уп), шт | уп | 600 | "Greiner Bio-one", Австрия |  |
| 10 | Пробирка Vacuette (454028) д\сыв-ки с гелем 2,5мл 13х75 уп/50шт(Педиатрия), коробка/1200шт(24уп), шт | уп | 700 | "Greiner Bio-one", Австрия |  |
| 11 | Пробирка Vacuette (454389) д\коаг-гии с 3.8% Цитратом натрия 4,5 мл 13х75 уп/50шт, коробка/1200шт(24, шт | уп | 500 | "Greiner Bio-one", Австрия |  |
| 12 | Пробирка Vacuette (455049) для мочи 9,5 мл. с консервантом Stabilur, уп/50шт, коробка/1200шт(24уп), шт | уп | 4000 | "Greiner Bio-one", Австрия |  |
| 13 | Пробирка Vacuette (456010) 5мл д\клинических исслед. сыв-ки с акт-ром уп/50шт, коробка/1200шт(24уп), шт | уп | 8000 | "Greiner Bio-one", Австрия |  |
| 14 | Пробирка Vacuettе (454261) 4мл 13х75мм с наполнителем и ингибитором протеолиза апротинином,уп/50шт., шт | уп | 50 | "Greiner Bio-one", Австрия |  |
| 15 | Капилляр MiniCollect (450431) для пробирки уп/100шт | уп | 5 | "Greiner Bio-one", Австрия |  |
| 16 | Пробирка MiniCollect (450533) 16х43мм, 0,5/0,8 мл, с активатором свертывания, для сыворотки, уп/50шт | уп | 10 | "Greiner Bio-one", Австрия |  |
| **Лот №14. Расходные материалы для лабораторных исследований.** | | | | | |
| 1 | Устройство Microvette для исследования проб с К3-ЭДТА,Sartedt,(20.1288) упак/100шт- | уп | 150 | Sarstedt AG&Co., Германия |  |
| 2 | Устройство Microvette для опред СОЭ по мет.Вестергрена,Sartedt,(18.1325) упак/50шт | уп | 200 | Sarstedt AG&Co., Германия |  |
| 3 | Предметные стекла шлиф. 25.4х76.2х1.2мм,уп/72шт,коробка/50уп, со шлиф.краем и полосой(красн.)(7105) | уп | 2000 | Россия |  |
| 4 | Предметные стекла шлифованные 25.4х76.2х1.2 мм, уп/72шт, коробка/50уп. (синие) (7101) | уп | 2300 | Россия |  |
| 5 | Чашка Петри ПС D90 стер., уп/33шт, коробка/825шт | шт. | 403000 | Россия |  |
| 6 | Ланцет автоматический "Супер" лезвие 1,5мм, лавандовый, упак/200шт, 85.1018 (педиатрия) | уп. | 35 | SARSTEDT  (Германия) |  |
| **Лот №15. Прочие расходные материалы.** | | | | | |
| 1 | Шпатель деревянный СТЕРИЛЬНЫЙ уп/100шт | шт. | 350 000 | Россия/Китай |  |
| 2 | Шпатель деревянный НЕСТЕРИЛЬНЫЙ уп/100шт | уп. | 200 | Россия/Китай |  |
| 3 | Пакеты для утилизации медицинских отходов класса Б 330\*300мм, в комплекте с биркой и стяжкой | шт. | 1500 | Россия/Китай |  |
| 4 | Пакеты для утилизации медицинских отходов класса Б 30 л 500\*600мм, желтые,18-20 мкрн, со стяжкой и биркой, уп/100 шт (уп/1000 шт) | шт. | 150000 | Россия/Китай |  |
| 5 | Контейнер для утилизации колюще-режущих медицинских отходов, 1л. с приспособлением д/съема игл | шт. | 7000 | Россия |  |
| 6 | Контейнер для утилизации колюще-режущих медицинских отходов, 3,0 л. с приспособлением д/съема игл | шт. | 3000 | Россия |  |
| 7 | Скальпель стерильный, одноразовый, размер 10, шт. | шт. | 70 | Россия или аналоги |  |
| 8 | Скальпель стерильный, одноразовый, размер11, шт. | шт. | 200 | Россия или аналоги |  |
| 9 | Скальпель стерильный, одноразовый, размер 12, шт. | шт. | 80 | Россия или аналоги |  |
| 10 | Скальпель стерильный, одноразовый, размер 15, шт. | шт. | 200 | Россия или аналоги |  |
| 11 | Скальпель стерильный, одноразовый, размер 18, шт. | шт. | 15 | Россия или аналоги |  |
| 12 | Скальпель стерильный, одноразовый, размер 20, шт. | шт. | 25 | Россия или аналоги |  |
| 13 | Скальпель стерильный, одноразовый, размер 21, шт. | шт. | 50 | Россия или аналоги |  |
| 14 | Скальпель стерильный, одноразовый, размер 22, шт. | шт. | 20 | Россия или аналоги |  |
| 15 | Скальпель стерильный, одноразовый, размер 24, шт. | шт. | 30 | Россия или аналоги |  |
| 16 | Лезвия однораз. стер №10, уп/100шт | уп. | 20 | Россия или аналоги |  |
| 17 | Лезвия однораз. стер №11, уп/100шт | уп. | 30 | Россия или аналоги |  |
| 18 | Лезвия однораз. стер №12, уп/100шт | уп. | 15 | Россия или аналоги |  |
| 19 | Лезвия однораз. стер №15, уп/100шт | уп. | 15 | Россия или аналоги |  |
| 20 | Лезвия однораз. стер №24, уп/100шт | уп. | 10 | Россия или аналоги |  |
| 21 | Скарификаторы TRO-MICROSTIC, уп/200шт | уп | 50 | Россия или аналоги |  |

\* ООО «Клиника ЛМС» оставляет за собой право изменить количество поставляемого товара

**Руководитель АТД Паничков Ю.А.**

**ООО «Клиника ЛМС**